## Sheet1
届出駐車場チェックシート①（路外駐車場の構造及び設備の基準）
【『駐車場法』に係るもの】
自動車の出入口 | □ | 道路交通法第44条関係 | □ | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルに設けていないか？
（施行令第７条） |  |  | □ | 交差点の側端又は道路のまがりかどから５ｍ以内に設けていないか？
|  |  | □ | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後５ｍ以内に設けていないか？
|  |  | □ | 安全地帯の範囲から１０ｍ以内に設けていないか？
|  |  | □ | バス停留所、路面電車などの標示柱、標示板から１０ｍ以内に設けていないか？
|  |  | □ | 踏切の側端から前後に１０ｍ以内に設けていないか？
|  |  | ※ | 上記項目のうち、①交差点の側端又はそこから５ｍ以内の道路の部分 ②トンネル部分 について国土交通大臣が当該出入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては適用しない。（近畿地方整備局と協議必要）
| □ | 横断歩道（地下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍ以内に設けていないか？
| □ | 小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ以内に設けていないか？
| □ | 橋に設けていないか？
| □ | 幅員が６ｍ未満の道路に設けていないか？（ ｍ）
| □ | 縦断勾配が１０％を超える道路から設けていないか？
| □ | 駐車場の前面道路が２以上ある場合、交通に支障を及ぼす影響が小さいほうに設けているか？
| □ | 駐車の用に供する部分が６，０００㎡以上ある場合は、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を１０ｍ以上離れているか？
（中央分離帯等によって物理的に、当該出入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは、この限りでない）
| □ | 出入口において自動車の回転が容易にできるのか？容易でない場合、１．５ｍ以上の隅切りを設置しているか？
| □ | 見通しについて、出口から２ｍ（自動二輪車の場合は１．３ｍ）後退し、車路の中心線上１．４ｍの視点から、左右６０度以上の範囲内において歩行者等を確認できているか？
車 路 | □ | ５．５ｍ以上（自動二輪車の場合は３．５ｍ以上）あるか？一方通行の場合、３．５ｍ以上（自動二輪車の場合は２．２５ｍ以上）あるか？
（施行令第８条） |  | （駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ歩行者の通行できない箇所にあっては、２．７５ｍ以上（自動二輪車の場合は１．７５ｍ以上））
| □ | 建築物である駐車場の場合 | □ | はり下の高さは、２．３ｍ以上あるか？
|  |  | □ | 屈曲部（ターンテーブルが設けられている場合は除く）において、自動車が５ｍ以上（自動二輪車の場合３ｍ以）の内のり半径で回転できるか？
|  |  | □ | 傾斜部の縦断勾配は、１７％以下であるか？
|  |  | □ | 傾斜部の路面は、すべりにくい仕上げになっているか？
車 室 | □ | 建築物の駐車場の場合、車室部分のはり下の高さが２．１ｍ以上あるか？
（施行令第９条）
避難階段 |  | 建築物の駐車場で、直接地上へ通じない階がある場合は、避難階段又はこれに代わる設備を設けているか？
（施行令第１０条）
防火区画 | □ | 建築物の駐車場で、給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合において、耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画されているか？
（施行令第１１条）
換気装置 | □ | 建築物の駐車場で、内部の空気を１時間につき１０回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けているか？
（施行令第１２条） |  | 又は、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１／１０以上確保されているか？
照明装置 | □ | 建築物の駐車場の場合 | □ | 車路の路面について１０ルックス以上あるか？
（施行令第１３条） |  |  | □ | 車室の床面について２ルックス以上あるか？
警報装置 | □ | 建築物の駐車場で、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けているか？
（施行令第１４条）
届出駐車場チェックシート②（特定路外駐車場の構造及び設備の基準）
|  |  | □ | 特定路外駐車場である ⇒以下の項目をチェック
|  |  | □ | 特定路外駐車場でない
【『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』に係るもの】
路外駐車場 | □ | 車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設を１以上設けているか？（ 台）
車いす使用者用 | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設について
駐車施設 | □ | 幅を３５０ｃｍ以上確保しているか？
（省令第２条） | □ | 当該駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をしているか？
| □ | 省令第３条の路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか？
路外駐車場移動 | □ | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以上が、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）となっているか？
等円滑化経路
（省令第３条） | 路外駐車場移動等円滑化経路について
| □ | 経路上に段を設けていないか？（段差がある場合は傾斜路を併設しているか？）
| □ | 経路を構成する出入口の幅は、８０ｃｍ以上あるか？
| □ | 経路を構成する通路の幅は１２０ｃｍ以上あるか？
| □ | 経路を構成する通路には、５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けているか？
| □ | 経路を構成する傾斜路は、幅を１２０ｃｍ以上確保しているか？（段に併設する場合は、９０ｃｍ以上）
| □ | 経路を構成する傾斜路は、勾配が１／１２を超えていないか？（高さが１６ｃｍ以下のものについては、１／８）
| □ | 経路を構成する傾斜路には、高さが７５ｃｍを超え、かつ、勾配が１／２０を超えるものについては、高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか？
| □ | 経路を構成する傾斜路には、勾配が１／１２を超え、又は高さが１６ｃｍを超え、かつ、勾配が１／２０を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか？
特殊の装置 | □ | 特殊の装置を用いている場合 | □ | その装置は国土交通大臣が省令第２条、第３条の規程による構造又は設備と同等以上の効力があると認めているか？
（省令第４条）
※
※道路の附属である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場を除く路外駐車場であって、駐車場の用に供する部分の面積が５００㎡以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの