## 【様式4-4】入札価格内訳書
様式4-4 入札価格内訳書 | [9 empty] | （金額単位：千円）
分類 |  |  | 施設 | 合計（税抜） | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 説明・備考
①設計調査費
| 設計業務費 |  | （仮称）西信達義務教育学校
| 設計業務費 |  | 西信達留守家庭児童会
| 設計業務費 |  | （仮称）西信達コミュニティセンター
| 設計業務費 |  | 防災用備蓄倉庫
| 設計業務費 |  | 解体撤去工事
| 各種調査費 |  | ー
|  | 測量調査 | ー
|  | 地質調査 | ー
各種申請
建築確認申請
その他
教職員の意向把握
設計説明会
|  | ①設計調査費 小計 | ー
②建設業務費
| 建設工事 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 直接仮設工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 土工事、杭･地業工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 躯体工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 外装工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 内装工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | その他 | （仮称）西信達義務教育学校
（仮称）西信達義務教育学校
|  | 建築工事小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 電気設備工事 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 引込設備･受変電設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 幹線･動力設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 電灯･コンセント設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 弱電設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 避雷設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | ICT環境整備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 自家発電機 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | その他 | （仮称）西信達義務教育学校
（仮称）西信達義務教育学校
|  | 電気設備工事小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 機械設備工事 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 空調･換気設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 給排水衛生設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 消防設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | その他 | （仮称）西信達義務教育学校
（仮称）西信達義務教育学校
|  | 機械設備工事小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 昇降機設備工事 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 昇降機設備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | その他 | （仮称）西信達義務教育学校
（仮称）西信達義務教育学校
|  | 昇降機工事小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 外構等 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 駐車場工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 駐輪場工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 植栽工事 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 低学年用グラウンドの整備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | グラウンド整備 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 遊具の設置 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 工作物の設置 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 擁壁の設置 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | その他 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 外構等小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 建設工事の共通費 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 共通仮設費 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 現場監理費 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 一般管理費 | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 建設工事の共通費等小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 什器・備品等 |  | （仮称）西信達義務教育学校
|  | 什器・備品 | （仮称）西信達義務教育学校
（仮称）西信達義務教育学校
|  | 什器・備品等小計 | （仮称）西信達義務教育学校
| 建設工事 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 直接仮設工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 土工事、杭･地業工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 躯体工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 外装工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 内装工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | その他 | 西信達留守家庭児童会
西信達留守家庭児童会
|  | 建築工事小計 | 西信達留守家庭児童会
| 電気設備工事 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 引込設備･受変電設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 幹線･動力設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 電灯･コンセント設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 弱電設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 避雷設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | ICT環境整備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 自家発電機 | 西信達留守家庭児童会
|  | その他 | 西信達留守家庭児童会
西信達留守家庭児童会
|  | 電気設備工事小計 | 西信達留守家庭児童会
| 機械設備工事 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 空調･換気設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 給排水衛生設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 消防設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | その他 | 西信達留守家庭児童会
西信達留守家庭児童会
|  | 機械設備工事小計 | 西信達留守家庭児童会
| 昇降機設備工事 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 昇降機設備 | 西信達留守家庭児童会
|  | その他 | 西信達留守家庭児童会
西信達留守家庭児童会
|  | 昇降機工事小計 | 西信達留守家庭児童会
| 外構等 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 駐車場工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 駐輪場工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 植栽工事 | 西信達留守家庭児童会
|  | 低学年用グラウンドの整備 | 西信達留守家庭児童会
|  | グラウンド整備 | 西信達留守家庭児童会
|  | 遊具の設置 | 西信達留守家庭児童会
|  | 工作物の設置 | 西信達留守家庭児童会
|  | 擁壁の設置 | 西信達留守家庭児童会
|  | その他 | 西信達留守家庭児童会
|  | 外構等小計 | 西信達留守家庭児童会
| 建設工事の共通費 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 共通仮設費 | 西信達留守家庭児童会
|  | 現場監理費 | 西信達留守家庭児童会
|  | 一般管理費 | 西信達留守家庭児童会
|  | 建設工事の共通費等小計 | 西信達留守家庭児童会
| 什器・備品等 |  | 西信達留守家庭児童会
|  | 什器・備品 | 西信達留守家庭児童会
西信達留守家庭児童会
|  | 什器・備品等小計 | 西信達留守家庭児童会
既存施設の解体・撤去工事
旧西信達幼稚園
西信達中学校
西信達消防分団車庫
西信達小学校
その他
解体・撤去工事小計
解体・撤去工事の共通費
共通仮設費
現場監理費
一般管理費
解体・撤去工事の共通費等小計
②建設業務費合計
③工事監理業務
工事監理業務
その他
③工事監理業務合計
④その他
諸経費
書類作成等
建設工事保険
第三者賠償責任保険
工事契約履行保証保険
その他
説明会
④その他合計
総事業費
【備考】
※１：セルの結合はしないでください。
※２：項目は適宜、追加及び削除して下さい。
※３：施設は可能な限り、「（仮称）西信達義務教育学校」「西信達留守家庭児童会」「（仮称）西信達コミュニティセンター」「防災用備蓄倉庫」「その他」にわけてください。
※４：金額は、千円未満を四捨五入して下さい。
※５：各年度の割振は工事ごと（B列）ごとの項目のみで記入してください。※C列の年度ごとの割り振りは不要です。
※６：金額が、様式4-3の金額と整合がとれていることを確認してください。

## 【様式5-4】要求水準書チェックリスト
様式5-4 要求水準書チェックリスト
基礎的事項の確認
確認項目 | 要求水準 | 提案内容（記入欄） | 参照様式 【頁】 | 応募者 確認 | 市確認
計画諸元
敷地面積 | 西信達義務教育学校敷地面積：約15,874㎡
建築面積
建ぺい率 | 指定：60%
延床面積 | （仮称）西信達義務教育学校 校舎：8000㎡未満
（仮称）西信達義務教育学校 屋内運動場
（仮称）西信達義務教育学校 小計：8920㎡以下
西信達留守家庭児童会：150㎡程度
（仮称）西信達コミュニティセンター：250㎡程度
西信達消防分団車庫：115㎡程度
防災備蓄倉庫：35㎡程度
多機能化施設 小計：550㎡程度
合計：9,470㎡以下
※学校校舎、屋内運動場及び（仮称）西信達コミュニティセンターの延床面積の合計：9,170㎡以下
容積率 | 指定：200%
最高の高さ | ー
斜線制限 | 道路斜線：1.25勾配
隣地斜線：20ｍ＋1.25勾配
日影規制 | 10ｍライン：2.5時間
5ｍライン：４時間
緑化面積
緑化率
スケジュール
引き渡し時期 | 令和10年1月末までに（仮称）西信達義務教育学校校舎及び留守家庭児童会を引き渡し完了するスケジュールか
令和11年6月末までに屋内運動場、（仮称）西信達コミュニティセンター、西信達消防分団車庫、防災用備蓄倉庫を引き渡し完了するスケジュールか
３ 学校施設等の要求水準
（１）学校施設等の機能及び性能に関する事項
ア 基本的事項
管理関係諸室は、敷地全体を見渡しやすい場所に配置する。
管理関係諸室の上には、給排水設備を有する部屋や配管を極力を配置しない。
敷地境界をなす塀等については、フェンスや植栽等により囲い、景観や環境に配慮する。
学校施設と多機能化施設は、それぞれ独立して運用ができるようにする。
各諸室名は、分かりやすく表示するなど、適切にサイン計画を行うとともに、名称のサインは、すべての諸室、通路、階段に設ける。また、諸室名は、今後の名称変更に備え、変更がしやすいものとする。
可動間仕切は、収納操作が容易で、コンパクトに収納でき、たわみや緩み等の変形が生じにくく、かつ、耐久性、防音性、安全性に優れたものとする。
学級数の変動等に柔軟な対応ができるように工夫するするとともに、将来の改修による他用途との複合化の推進等のフレキシビリティの高い施設とする。
イ 安全・安心に関する事項
・不特定の者がみだりに学校に入ってくることがないように対策する。
・全ての児童生徒が、スムーズに避難経路を使用し、避難できるよう避難経路の確保を考慮した配置とする。
・児童生徒の安全・安心の確保のため、手すりや滑り止め等を適切に設置する。
・校舎配置は袋小路の廊下がないよう配慮する。
・緊急車両がグラウンドにスムーズに入ることができる動線を確保し、保健室横に駐車可能な配置とする。
ウ バリアフリーに関する事項
身体障がいのある児童生徒、教職員及び学校開放時の高齢者等、身体障がい者等の利用に配慮し、動線計画と併せ、誘導ブロックやスロープ、手すり等の適切なバリアフリー対策を施すこと。
・エレベーターの室内は、ストレッチャー、給食配膳用の食缶や食器を載せることができる広さとする。
・屋内運動場のアリーナを２階に設置する場合は、屋内運動場にエレベーターを設置すること。
エ 将来の更新やランニングコストに配慮した施設づくり
大規模改造等での設備、配管等の更新など、将来の変化に対応するとともに、ランニングコストに配慮すること。
オ 維持管理の作業性等に関する事項
清掃や小規模修繕などの日常的な維持管理は、児童生徒及び教職員が行うことを考慮し、維持管理が容易な施設とすること。
・劣化しやすい材料（シーリング材等）の経年劣化により漏水するなどが起こらないように、雨漏りのリスク、施工性の良さ、材料の納まりを十分検討し、対策する。
・高所への窓を設置する場合は、キャットウォーク等を配置する。
・外壁の形状は、できるだけ傾斜を設けず垂直にする等、後々の雨漏りへのリスクや更新費用の低減に配慮したものとする。
カ 地域との連携に関する事項
普段から地域コミュニティの拠点としての学校づくりを目指し、（仮称）西信達コミュニティセンターとの交流や、学校施設の地域開放を考慮した平面配置計画を行うこと。
・前面道路に広場などの地域の交流スペース、掲示版を設ける。
・学校と地域コミュニティの交流が生まれるエントランス空間とする。
・特別教室は、外部から利用しやすい位置に配置し、地域開放に対応できるように計画する。また、開放エリアと非開放エリアを区画により管理できるようにする。
・外灯を設置するなど、夜間の地域開放に配慮する。
・正門の外に留守家庭児童会などの送迎、（仮称）西信達コミュニティセンター、西信達消防分団車庫利用者が使用できる十分な駐車スペースを確保する。
・消防分団の活動は、夜間・休日及び学校の授業中も活動する場合があるため、学校活動への影響が最小限になるような配置する。
キ 周辺環境への配慮に関する事項
学校施設等は、近隣の家屋等に対する騒音（音楽室、屋内運動場など）、日影、視線、電波障害等に配慮し、敷地境界から一定の距離をおいて配置すること。また、騒音等を発生させる場合は、事前に適切な対策を施すこと。
ク 周辺環境との調和に関する事項
周辺環境及び景観との調和を図るとともに、未来を担う児童生徒が毎日を快適に過ごし、自分達の誇りに思える施設として、また、地域の中心的な施設として親しまれる施設となることが望ましい。施設設計に当たっては、周辺環境及び景観への十分な配慮を行うこと。
ケ 災害時の機能維持に関する事項
（仮称）西信達義務教育学校は避難所となるため、台風、地震等の自然災害や非常時における安全性の高い施設とし、避難安全性、耐浸水性、耐風性、耐震性、耐落雷性及び常時荷重に対する性能を確保すること。
・自家発電設備の設置。
・消防法に則した防火水槽の設置。
・屋内運動場内のトイレ設置。
・マンホールトイレの設置（※下水管との高低差を考慮）。
・かまどベンチの設置。
・ＡＥＤの設置。
・災害用電話の設置。
・防災備蓄倉庫の設置（※屋内運動場付近に設置）。
・飲料水の確保（耐震性貯水槽など）。
・生活用水の確保（防災井戸の設置など）。
・電気の確保（太陽光発電による自立型の外灯等の設置）。
コ 地球環境配慮に関する事項
地球温暖化防止の観点から環境負荷の少ない設備等の導入を検討するとともに、エネルギー供給には省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採用する等、環境負荷低減に向けた対策を図ること。
・複層ガラスの採用や屋根、外壁の断熱化を進め、施設全体の断熱性能を高める。
・自然採光や自然換気等の自然エネルギーの活用や、省エネルギーや省資源の推進、木材やリサイクル建材の利用、廃棄物の発生抑制等を考慮し、施設整備段階及び施設の供用開始後において、環境に配慮した施設とする。
（２）配置計画及び動線計画
ア 配置計画
・工事期間中においては、通学する児童生徒等の動線に十分配慮する。また、西信達中学校におけるグラウンドを利用した活動ができるよう確保する。
・校舎と屋内運動場は分棟配置とし、校舎規模は8,000㎡未満とする。必要に応じて、延焼防止措置を講じることとする。また、分棟施設を往来する雨よけのある通路を整備し、上靴のまま往来できるよう配慮する。
・運動・競技スペースを十分に考慮し、屋外運動場をできるだけ広く、効率的な施設配置を行う。なお、日照を確保するとともに、ボールの飛び出しやグラウンドからの飛砂等、近隣に迷惑をかけることのないよう最大限配慮した施設配置とする。
イ 動線計画
・利用する者にとって分かりやすく、安全な動線計画とする。
・学校施設は２足制とし、児童生徒数の円滑かつ安全な動線を確保できる昇降口を整備する。また、グラウンド使用時に効率よく利用できる場所に配置する。
・学校施設は、屋内で相互往来ができるように計画する。
・避難所となる屋内運動場及び（仮称）西信達コミュニティセンター、緊急時に使用する西信達消防分団車庫においては、外部からの利用に配慮した配置とするとともに、児童生徒との日常利用動線が交錯することのないようにする。
・学校施設の立入可能範囲を制限し、屋内運動場、グラウンド及び多機能化施設等の利用者が、他の諸室に立ち入りができないように動線を工夫する。
・登下校時の児童生徒などの歩行者や車両（来客、搬入業者、給食車、ごみ収集、メンテナンスなど）の動線が交錯することのないようにする。
・来校者等が道路上に駐停車した状態で、インターホンを押したり門扉を開閉したりする必要のないようにする。
・災害時等の自衛隊車両や消防車両、郊外学習時のバス車両等、大型車両がグラウンドへ乗り入れできるようにする。
４ 諸室等の要求水準
・「添付資料３ 諸室等における市の考え方」記載の各諸室面積が適合しているか。
（１）諸室等の配置
・教室は、児童生徒が最も長く過ごす空間となる。教室の前を向いて学習するスタイルだけでなく、グループ学習のために机を複数のまとまりに集めて学習をしたり、討議の為にコの字型に並べて話し合ったりなど、多様な授業形態や授業方法、活動空間を創出できるような教室を整備する。
・多目的教室（多目的スペース）や少人数教室では、討議に特化した授業やグループごとに実験活動を行いながら討議することができる空間として活用することも想定している。
・音楽室については、前期課程中学年以降の使用頻度が高くなることが予想され、その他の特別教室については、前期課程高学年、後期課程の使用頻度が高くなると予想されるため、配置場所については、使用頻度の高い学年から可能な限り近い位置へ設置し、動線に配慮する。
（２）外装及び内装
・快適で明るい施設となるよう、色彩計画に十分に配慮するとともに、９年間を見通し、学年ごとに成長を感じられるような工夫を行う。
・内部仕上げ材は、耐久性、防汚性に優れ、維持管理・更新性に配慮したものを選定する。
・外部仕上げは、雨水等の侵入を防ぐため、屋根及び外壁面について十分な防水対策を講じる。また、使用材料や断熱方法等、工法を十分検討し、施設の長寿命化を図るとともに、周辺環境との調和を図り、清掃しやすく管理しやすい施設となるよう配慮する。極力、メンテナンスフリーの材料の導入を検討し、メンテナンスが必要な場合は、安全にメンテナンスできるよう配慮する。
・使用する材料は、揮発性有機化合物等の化学物質の削減（「学校環境の衛生基準」、「厚生労働省が定める指針値」）に努めるとともに、建設時における環境汚染防止に配慮する。
５ 外構施設の要求水準
（１）グラウンド
・前期課程後期課程共用のメイングラウンド（西信達中学校敷地）とサブグラウンド（旧西信達幼稚園敷地）を整備する。低学年と高学年の児童生徒の活動のすみ分けを実現するとともに、安全に行き来できるよう配慮する。
・メイングラウンドは200ｍトラック（６レーン、うち直線距離35ｍ以上）、100ｍ直線コース（６レーン）及び野球が行える広さ（ホームベースから外野まで50～60ｍ程度）とし、バックネットやマウンド、散水栓、防球ネットを整備する。
・サブグラウンドは、遊びを通して運動能力や危険予知・回避能力が育成できるよう、低学年用遊具や植栽を適切に配置し整備する。
・サブグラウンドには、人工芝（1,000㎡程度）を整備する。
・サブグラウンドには、食育及び地域交流を目的とした学校菜園（30㎡程度）を整備する。
・遊具として、グラウンドに後期課程用の鉄棒、砂場、バスケットゴール１組（可動式可）を整備し、サブグラウンドに前期課程用の鉄棒、砂場、バスケットゴール１組（可動式可）、滑り台、ブランコ、雲梯、上り棒、肋木、ジャングルジム等を整備する。
・遊具スペースは管理のしやすさや日当たり等に配慮する。また、低学年の教室にできるだけ近く、管理諸室から視認しやすい配置とする。
・屋外から直接使用可能な用具倉庫及びトイレを整備する。
・温度・WBGT値計、湿度計（百葉箱）を設置する。
・手洗い場、足洗場、水飲み場、散水栓、コンセント、ミストシャワー（湿度・温度センサーによる電源制御が行え、職員室での集中管理ができる仕様）を適宜設置する。
・熱中症対策として、屋外には適切に日影となる箇所を設ける。日影は、児童生徒１学年が同時に使用できる広さを確保するとともに、水筒置場を併設する。日影をつくる工作物は、常設又は簡単に設置できるものとし、安全で、耐久性のある仕様とする。
（２）植栽
・「大阪府自然環境保全条例に基づく建築物の敷地等における緑化促進制度」等にもとづき、必要な緑化面積を確保する。なお、原則樹高２ｍ未満とする。また、同制度に基づく必要な手続きについて、市に事前相談した上で実施する。
・校門から校舎につながる通路には、花壇や花の咲く樹木の植栽を行う。
・植栽管理業務の実施に必要な散水設備を適切に設ける。
（３）学校菜園
・食育及び地域交流を目的とした、菜園スペース（30㎡程度）とし、連作障害をさけるために余裕をもったスペースをサブグラウンドに確保する。
・菜園の近くに、水やりや活動後の児童生徒が手洗いをするための手洗い場及び菜園で使用するミニトラクターや鍬、鎌、肥料などを保管する倉庫（約20㎡）を設ける。なお、倉庫は施錠できるものとし、棚を整備する。
（４）門扉
・学校及び留守家庭児童会のメインの出入口となる正門を１か所設置する。
・正門とは別に、緊急用車両等がグラウンドに出入することができる門扉を１か所以上設置する。
・校外学習の出発時や帰校時に、100名程度が並ぶことができる広い玄関ポーチ（エントランスホール）を設ける。
（５）駐車場
・学校用として正門内に10台以上の駐車可能なスペースを確保する。
・正門の外に教職員及び来客用に20台以上の駐車可能なスペースを確保する。
・駐車場の位置については、児童生徒の教育活動の妨げにならない場所、また、児童生徒との接触の可能性が低い場所とし、円滑かつ安全な出入りに配慮する。
・不審者の侵入防止等の観点から死角の少ない場所に配置する。
・駐車場から屋内運動場への動線は、夜間に利用する地域開放の利用者にも配慮する。
・車いす利用者が雨に当たらずに施設に入ることができる乗降スペースを確保する。なお、配置場所は正門でなくともよいこととするが、施設内への出入口を追加する場合は、必要に応じてインターホン及び職員室から開錠可能なものとする。
（６）駐輪場
・正門の外に教職員及び来客用に50台以上の駐輪スペース（屋根付き、自転車転倒防止装置付き）を確保する。
・駐輪場の位置については、児童生徒の教育活動の妨げにならない場所、また、児童生徒との接触の可能性が低い場所とし、円滑かつ安全な出入りに配慮する。
（７）昇降口（児童生徒用玄関）
・セキュリティに配慮し、昇降口には監視カメラを設置する。
・雨天、荒天時でも、児童生徒が円滑に安全に出入りできるよう、正門やグラウンドとの動線に配慮した配置とする。
・雨具（傘・カッパ）、下靴（靴・長靴）、上靴の保管と、履替えの効率性や水滴の内部床への飛散、雨や風の吹き込み等に配慮し、適切に計画する。また、カッパ、コートは、ハンガー等にて保管・吊るすことができるようにし、床に水がたまらないよう配慮する。
・風通しがよくできるようにし、強制換気が可能となるよう計画する。
・登下校及びグラウンド使用時に効率よく利用できる場所に配置する。
・グラウンド通用口は、１学年以上が円滑に出入りできる規模とし、内履きの保管等に配慮する。また、グラウンド通用口は、昇降口を兼ねることも可能とする。
（８）その他 屋外設備等
・校門付近又はグラウンド内にシンボルツリーを設ける。シンボルツリーは、入学式や進学時の時期に花が咲く桜を想定しているが、維持管理が懸念されるため、事業者提案により変更してもよい。
・正門、グラウンド、サブグラウンド、菜園など、敷地内のどこにいても視認できる屋外時計を適宜設置する。正確な時刻が表示され、電池交換が不要でメンテナンスしやすいものとする。
・野球部の活動を考慮し、グラウンド周囲防球ネット（H=15ｍ程度）、バックネット、マウンドを設置する。
・校舎のグラウンド側及び屋内運動場の防球対策を行う（安全合わせガラス、防球ネット等）。
・道路沿いに児童生徒の作品、学校行事の案内等を掲示できるカバー付きの案内板を設置する。
・地域交流や外部人材の活用のため、来校者が確認できる施設の案内板を設置する。
・接道に隣接した場所に、周辺施設がわかるような案内板を設置する。
・地域保護者向けモニター（連絡掲示板）を設置する。
・建設地周辺は、フェンス（H=2.0ｍ程度、防犯及び地震による災害にも対応可能で、近隣住民のプライバシーに配慮したもの。なお、ブロック塀によるフェンスは不可。）を設置する。
・祭事用設備を接道付近に設置する。
・ごみ置場を設置する。児童生徒への安全を配慮したごみ収集車の動線とし、ごみ収集事業者がごみ収集をしやすいものとする。また、ごみ収集の分別がしやすい構造とし、安全面やカラス等への対策を講じる。
・緑地帯や植栽帯、菜園以外のスペースは、雑草が発生しないよう配慮する。
・学校施設貸し出し団体との連絡用ボックスを体育館付近に設置する。連絡用ボックスは、施錠できる宅配ボックスのようなものとし、雨が入り込まず、連絡事項を記載できる仕様とする。
・消防分団車庫にホースリフター（幅1.2m、H＝11.8m、ホース10本掛け）を設置する。また、ホースリフターの上に安全策を講じ、モーターサイレンを設置する。
６ 構造に関する要求水準
安全性・耐久性・経済性に配慮した構造とすること。 計画供用期間の級は、標準供用級（65年）とすること。
（１）基本的な性能基準
ア 施設の構造体耐震安全性の分類 | 施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和３年版））」のⅡ類とする。
イ 施設の非構造部材耐震安全性の分類 | 施設の非構造部材耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和３年版））」のＡ類とする。
ウ 施設の建築設備の耐震安全性の分類 | 施設の建築設備の耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和３年版））」の乙類とする。
エ 施設の構造計画 | 施設の構造計画については、建築基準法によるほか、「日本建築学会諸規準」、「建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省住宅局建築指導課他編集）」、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に準拠すること。
７ 設備に関する要求水準
環境負荷が少なく、経済性への配慮が高い設備やシステムを基本とし、維持管理やメンテナンス、更新性が高い設備とすること。
（１）電気設備
ア 受変電設備
・電子機器等への被害防止のため、落雷対策や地震対策機能が付いた分電盤とする。
イ 照明・電灯・コンセント設備
・各教科の授業や、施設の運営に対応できる照明器具・コンセント等の配管・配線工事を行い、非常用照明、誘導灯等は、関連法規に基づき設置する。
・各諸室の特性を考慮し、コンセントは、ICT機器を使用する台数、使用頻度が増加しているため、床、壁、天井などに十分な数量を設置する。
・各諸室の照明はそれぞれの諸室で管理ができるようにする。また、学校、屋内運動場は職員室から多機能施設は管理諸室から照明点滅の一括管理ができるようにする。なお、最終退勤の職員が校外に出るまでの経路の照明やセキュリティやサーバー等24時間稼働する必要のある機器への通電は別系統とする。
・教室内の扇風機とプロジェクター、エアコンの電気は、照明スイッチに近接したスイッチで消すことができるようにする。
・施設内のデマンド管理を行えるようにし、照明・電灯設備及びコンセント設備の利用率や使用量などをデータ出力できるものとする。
・照明器具は、グレアを与えない器具とする。
・外灯は、自動点灯、自動消灯が可能な仕様とする。
・屋内運動場など、高所・吹き抜けなどにある照明器具については､維持メンテナンスが容易にできるよう昇降装置を設けるなどの配慮をする。
ウ 電話・施設内放送・テレビ受信設備
・施設内放送は、諸室のスイッチで消すことができるようにする。
・学校の施設内放送は、放送エリアの切り替えができるようものとする。例えば、前期課程と後期課程の放送エリアの分離や、学年段階の区切り「４－３－２制」に応じた放送エリアの分離を想定する。
・デスクアンプ・非常放送アンプにより各スピーカーまでの配管配線を行い、各教室への個別放送の切り替えが行えるよう配慮する。
・各教室への映像等の配信、カメラによる生中継での放送、昇降口モニターへのデジタル掲示など、情報発信のための環境整備を行う。
・緊急地震速報を受信した場合は、施設内放送と連携し、自動で放送ができるようにする。
エ 電気時計設備
・親時計､子時計及びチャイム・外灯操作用・プログラムタイマーの設置及び配管配線を行う。
オ 情報通信設備
・学校敷地全域に無線LAN環境を設置する。
・高速無線LANサービスを利用することができるよう配管配線及び情報コンセントを設置する。
・無線LANの規格は最新のものとする（Wi-Fi 7以上の高速なもの）。なお、旧規格との接続ができるよう後方互換及びデュアルバンドに対応する。
・学校施設と多機能化施設のLAN環境は別系統とする。
・LANケーブルの仕様は使用する機器に合わせた最新のものとする。今後のLAN技術の革新に対応して配線敷設替えが容易となる工夫をしたり、増設経路を確保したりするなど、将来の通信設備の更新に対応した構造とする。
カ 誘導支援設備
・各門等の出入り口にカメラつきインターホンを設置し、門扉の開閉をオートロック方式で学校施設及び多機能化施設ぞれぞれの管理諸室から対応できるよう整備する。
・バリアフリートイレ等必要な個所については、ナースコール設備等の配慮を行う。
キ 警備・防災設備
・警備システムは､機械警備を基本とし、校舎、屋内運動場、多機能化の各施設において１階部分全域､各階の階段、エレベーター等不審者が侵入する恐れのある個所に適宜、開閉感知機、振動感知機、センサー等を取付け、電話回線等にて、火災報知設備とともに警備本部受信装置へ接続する。
・校舎、屋内運動場、多機能化の各施設個別に機械警備できるよう整備する。
・児童生徒の登下校用の見守り設備について、将来的な設置を考慮し、エントランス空間や門扉に電源及び通信用の空配管を整備する。
・各施設別の機械警備を一括管理できるようにする。
・防犯カメラの設置個所は、門扉周りや駐車場、駐輪場、グラウンド、サブグラウンドなどの主要な外構部分及び施設の主な出入口や、校舎裏などの死角に設置する。カメラで映した映像を職員室で確認できるようにする。確認用のモニターは管理職の座席から見やすい場所に設置する（将来の配置換えに対応して、モニターの場所が移動しやすいようにする）。録画記録時間は２か月以上とする。
ク 消防設備
・自動火災報知設備、防火扉自動開閉設備等必要な消防設備は､受信機・副受信機を職員室・校務員室の総合盤内に設置し、消防法・建築基準法の検査合格を受ける。
ケ 自家発電設備
・災害時に備え、自家発電設備を設置する。なお、自家発電設備の電気容量は、屋内運動場、（仮称）西信達コミュニティセンター、西信達消防分団車庫を72時間稼働できるものとする。
（２）機械設備
ア 給排水衛生設備
・汚水・雑排水については､適切に公共下水道へ接続する。
・衛生器具については、児童生徒の体格差及びユニバーサルデザインに十分に配慮し、節水型の器具を採用する。
・止水して漏水の影響範囲を小さくしたり、漏水箇所を特定したりできるように、バルブを設け、名称札等をつける。
イ 消火設備
・消防法に基づき、必要とする屋内消火栓設備を整備する。
・「泉州南消防組合消防水利施設等設置基準」に基づき、屋外消火栓を整備する。
・同基準に基づき、敷地面積上、防火水槽（40㎥）を２基設置する必要があるが、西信達消防分団車庫に整備されている既存の防火水槽（40㎥）１基を活用してもよい。なお、既存の防火水槽が活用できない場合は、防火水槽２基のうち１基は、消防分団車庫付近に設置する。また、防火水槽２基のうち１基は、西信達中学校敷地の北側付近（旧西信達幼稚園敷地側）に設けるとともに、消防車両が通行できるよう配慮する。
ウ 空調設備
・普通教室、特別支援学級及び特別教室、屋内運動場のすべてに空調設備を設置する。また、多機能化施設の居室に該当する諸室に空調設備を設置する。
・環境に配慮し､各室の使用時間帯合わせ効率的な稼動ができるよう、自然通風、外気冷房等による自然エネルギーの利用を図るなど省エネルギーで維持管理ができるシステム、空調の方式及び系統とする。
・室の広さに対応した十分な換気が行えるよう配慮する。
・冷暖房設備は、室内の温度差が出ないように配慮する。
・空調設備の室外機は周囲に草が生えないところに設置するなどメンテナンスに配慮して設置する。室外機からの配管が長くなりすぎることがないよう、十分に室温の調整が利くように配慮して設置する。
・屋内運動場、多目的室等の大空間は、夏季の空調負荷低減や空調を使用しない中間期の室内環境に配慮し、換気や空気循環の行えるよう対策を講じる。
・空調設備及び換気設備は、学校、屋内運動場は職員室から、多機能施設は管理諸室から遠方発停制御や簡単に一括管理が可能な仕様とする。
８ 什器及び備品について
・諸室等に必要とされる家具及び備品等のうち「添付資料５ 諸室に必要な什器及び備品等」に掲げるものは、事業者が整備又は調達すること。
・普通教室、特別支援学級、特別教室のすべてにおいて、児童生徒の見やすさ及び教職員の授業のしやすさに配慮し、各諸室面積に応じた最大サイズの昇降式のホワイトボードを設置すること。なお、ホワイトボードはプロジェクター（ワイード）で投影することを想定し、映像が見やすい反射を抑えた仕様とすること。
・多目的教室（多目的スペース）及びラーニングセンターには、事業者提案によるワークテーブル及び椅子を設置すること。ワークテーブルは、それぞれスペースに見合った児童生徒の多様な学習が促進されるような、グループ活動や個人学習が行えるテーブル及び椅子を想定している。
【備考】
※１：セルの結合はしないでください。
※２：図表やイメージは添付しないでください。
※３：参照様式欄には、該当する様式と頁を記載してください。
※４：複数の様式、頁の場合は、該当するものすべてを記載してください

## 【様式5-5】評価項目との対応表
様式5-5 評価項目との対応表
評価項目 | 評価の視点 | 様式【頁】 | 提案概要
１ 基本方針及び事業実施体制等
（1）本事業に関する基本方針 | ・本事業の基本理念や学校環境を取り巻く環境の変化、事業対象地の地域性を踏まえた計画の提案 ・事業全体の方針及び計画と整合のとれた設計、建設、工事監理業務の個別計画の提案 | 様式●-●【P〇〇】 複数の様式、頁の場合は、該当するものすべてを記載してください | 提案概要を簡潔に記載してください
（2）事業実施体制 | ・代表企業及び構成企業における役割及び責任分担の適切性 ・市への報告、連絡、協議の方法 ・セルフモニタリングの方法
（3）事業収支計画及びリスク管理 | ・事業費の適切性 ・資金調達の方法 ・予期せぬ費用負担等への対応方法 ・想定されるリスクの分析 ・リスクの低減策や防止策 ・保険付保の有無
２ 学校施設等整備に関する事項
（1）施設計画の基本的な考え方 | ・豊かな学習や活動空間の創出、学校と多機能化施設及び地域との連携、地域住民の居場所づくりが可能な全体施設コンセプトの提案 ・義務教育学校としての９年間の児童生徒の体験や活動を考慮し、多様な取組や授業を展開できるような学校運営を見据えた学校施設コンセプトの提案
（2）意匠計画の考え方
①全体配置計画等 | ・学校教育ゾーン、管理諸室ゾーン、多機能化施設ゾーンの区分が明快かつそれぞれの特性に適した全体配置計画の提案 ・今後の社会情勢の変化及び社会的なニーズにも柔軟に対応するための全体配置計画における工夫 ・施設利用上の安全性・利便性・維持管理の容易性に配慮した動線計画と外構計画の提案 ・豊かな自然環境を感じることができる植栽計画の提案 ・児童生徒の活動に十分な広さと魅力的なグラウンドの提案 ・敷地周辺の景観や住宅環境への配慮
②学校施設計画 | ・学年段階の区切り「４－３－２制」を考慮した施設計画の提案 ・多様な学習形態に対応できる諸室配置や使い方、柔軟性のある諸室の設えの工夫 ・児童生徒の生活環境に相応しい共用部等の演出やデザインの工夫 ・教職員の間のコミュニケーションの向上や、効率的な執務を実現するための機能性と柔軟性を兼ね備えた管理諸室等の提案 ・施設の利用・運営・維持管理の効率性を高めた明快な動線・セキュリティ計画の提案 ・今後の社会情勢の変化及び社会的なニーズにも柔軟に対応するための施設計画における工夫 ・避難所としての利用を見据えた災害時の有効活用に資する施設計画の提案 ・建物の長寿命化、維持管理の容易さに寄与する耐候性のある内外装材の提案 ・親しみやすく認知しやすいサイン計画やユニバーサルデザインへの配慮
③多機能化施設に関する計画 | ・施設利用に配慮したサービス向上に資する提案 ・学校施設との明確なセキュリティ対策の工夫 ・学校施設と多機能化施設の連携を誘発するような諸室配置や使い方の提案 ・建物の長寿命化、維持管理の容易さに寄与する耐候性のある内外装材の提案 ・親しみやすく認知しやすいサイン計画やユニバーサルデザインへの配慮
（3）環境への配慮 | ・地域に親しまれる景観形成に資する提案 ・気候や風土、文化性を踏まえた外装仕上げの工夫（色合い・形状等） ・適切な再生可能エネルギー設備の導入、省エネルギー、省資源、リサイクル等を考慮した提案 ・児童・生徒の環境教育に貢献する工夫 ・環境性能基準（ZEBやCASBEE）における目標の設定とそれに応じた対策の提案
（4）構造計画の考え方 | ・使用上、工期、経済性を考慮した適切な工法の選定 ・建物長寿命化への工夫 ・各用途に応じた構造体・非構造部材・設備の耐震性の確保
（5）設備計画の考え方 | ・施設の運営の効率化、利便性向上、設備機器の更新・メンテナンス等を考慮した設備計画の提案 ・学校施設、屋内運動場、多機能化施設における空調計画の考え方の提案 ・ライフサイクルコストの低減のための効果的な提案 ・故障時、学校運営への影響が最小限となる工夫
（6）什器・備品等の考え方 | ・多様な学習形態を実現する什器備品選定 ・教育環境の向上に資する什器備品選定
（7）防災・安全計画の考え方 | ・児童生徒の使用を想定し、危険な使われ方や事故を防ぐ提案 ・衝突安全性、落下防止等の提案 ・防犯に配慮した設備機器の提案 ・災害に対する施設の安全性確保に関する提案 ・地震発生時の被害軽減策の提案 ・避難計画に関する提案 ・避難所運用を考慮した施設の工夫に関する提案
３ 建設・工事監理業務に関する事項
（1）施工体制 | ・無理のない施工体制や施工計画 ・施工品質確保への取組み ・災害の発生防止策 ・万一の事故発生時の対応
（2）工事期間中の安全性や生徒・周辺住民等への配慮 | ・建設工事期間中の児童・生徒等の利用者の安全への配慮 ・建設工事期間中の周辺環境や学習環境等への配慮 ・建設工事期間中に苦情を出さないための対応や生じた苦情への対応の提案 ・安心安全な工事進入路の提案
（3）スケジュールの適切性 | ・具体的かつ的確なスケジュールの提案 ・工期遵守のための方策の提案
（4）工事監理に関する事項 | 工事監理業務を効果的に実施するための工夫（本施設の特性を踏まえた工事監理の留意点やポイント等）の提案 ・工事監理業務を着実に実施するための手順（工事着工から竣工までの工事監理の体制、フロー、市への報告方法等）に係る提案 ・確実な品質管理に係る実施体制の提案
４ 事業全体に関する事項
（1）事業者独自のノウハウやアイディア | ・事業者独自のノウハウやアイディアに基づく提案(建築物の構造・設備等の性能向上、デジタル技術の活用等による教育環境の充実や向上に資する新技術の提案 ※ただし、ZEBは除く)
（2）地元経済への配慮、地域社会への貢献
①地元経済への配慮（地元の人材活用，地元からの資源調達，地元企業の参画等） | ・市内企業の活用金額 市内企業への発注金額／提案見積価格（総額） 15％以上：４点、15～10％：３点、10～5％：２点、5～1％：１点 ・建設企業が市内業者単体又は市内業者とJVを組成した場合は上記点数に４点を加算
②利用者への配慮・地域社会への貢献 | ・市の教職員の意向聴取し、効果的に設計に反映する手法の提案 ・設計・建設時の児童や地域住民等の参画方法に関する具体的かつ効果的なアイディア（参画促進の方法、意見反映方法ほか）など、地域社会への貢献の提案
【備考】
※１：セルの結合はしないでください。
※２：図表やイメージは添付しないでください。

## 【様式5-8（6）】 什器・備品リスト
様式5-8（6）別紙 什器・備品リスト | [8 empty] | （金額単位：千円）
室名 |  |  | 品名 | 仕様 | 単価 | 単位 | 数量 | 合計（税抜） | 説明・備考
（仮称）西信達義務教育学校
普通教室
特別支援学級
小計
西信達留守家庭児童会
遊戯室
休憩室・給湯室
小計
（仮称）西信達コミュニティセンター
多目的ホール
会議室
小計
西信達消防分団車庫
指令室
車庫
小計
防災用備蓄倉庫
防災用備蓄倉庫
小計
合計
【備考】
※１：セルの結合はしないでください。
※２：項目は適宜、追加及び削除して下さい。
※３：施設ごとに作成してください。
※４：金額は、千円未満を四捨五入して下さい。
※５：仕様欄はできるだけ具体的に記入して下さい。