　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙１
泉南市役所広告付き案内地図等設置業務仕様書
1　内容
　(1)業務名称

　　　泉南市役所広告付き案内地図等設置業務
　(2)設置場所

　　　泉南市役所庁舎内　1階
　　　別紙2「設置場所図」参照
(3)業務内容

　泉南市全域地図及び庁舎案内図を作成・設置する。なお、その地図上に所在する民間企業等の広告主を募集し、広告を掲載することができるものとする。
  (4)業務期間

　令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
ただし、業務期間満了の2箇月前までに、双方から特段の意思表示がない限り、同一内容及び同一条件で、更に1年毎に更新可能とする。
　なお、更新については、令和12年度を超えることはできないものとし、業務期間内において、庁舎の改修（建替含む）等で設置期間又は設置場所を変更する必要が生じた場合は市と協議のうえ決定する。
(5)設備本体

①広告付き案内地図案内板本体の構成は、広告付き案内地図、庁舎案内図及び42インチ程
度のデジタルサイネージとし、全幅3,300mm程度×奥行150㎜程度×全高上限2,100mm
で作成する。

②電気亜鉛メッキ鋼板（t1.5以上）加工、メタリック焼付塗装と同程度の使用を施す。
③地図と広告部分は、インクジェットフィルム又はカラーコルトンフィルムを乳白アクリ
　ル板と透明アクリル板で挟み込む形あるいはそれと同程度の視認性及び表現力を発揮す　るようにする。
④本体枠の角が鋭利とならないように加工する。
⑤本体と床・壁等にアンカーボルト等で固定するなど、地震等でも容易に転倒しないよう　に設置すること。また、撤去の際は原状復帰すること。
⑥照明はLED内照式とし、調光器により明るさの調整ができるようにすること。またタイマー等により電照時間を自動制御できることとし、手動スイッチによる電源のオン／オフも容易にできるようにすること。
⑦デジタルサイネージにおいては市が管理するものとし、随時情報の更新ができるよう更新用パソコンを貸与すること。
(6)案内地図  

①地図は本体内に収まり、市内全域地図(市役所周辺地図を組み込む)の構成とすること。 

②国土地理院の2,500分の１の地図をベースに作成すること。 

③公共施設・災害時の避難場所等、市が指定する地点を分かりやすく表示すること。 

④すべての利用者が見やすい、ユニバーサルデザインを採用すること。 

⑤地図上に所在する広告主の表示を行うことができる。
　(7)広告枠
　　　①広告枠は本体の3分の1程度以下までの大きさとする。
②広告主の広告を表示することができる。（写真・名称・所在・電話番号等） 

③地図上に広告主の所在を表示する場合は、地図上の地点と広告枠の広告が見つけやすいよう番号等で一致させておくこと。 

④本体内で収まる大きさで作成し、1枠が極端に大きくならないようにすること。
　(8)庁舎案内枠
　　　①市と協議後原案を作成し、庁舎案内図及びダイヤルイン一覧を表示すること。
　　　②設置後2回目以降の更新時期は、毎年原則4月とする。ただし、年度途中において
機構改革等で表示変更を行う必要が生じた時は、仮修正を施すなど随時対応すること。
　(9)その他
①製作・設置・移設・撤去等に関する一切の費用は使用者が負担すること。 

②破損・汚損や公共施設等の変更及び広告主の変更等についてのメンテナンスをその都度行い、必要に応じて修正するなど常に正確な情報を発信すること。 また、1年に1度は周辺地図全体を張り替えること。ただし、本市が張り替える必要がないと認めた場合はその限りでない。 

③地図上の広告主の表示や広告枠の掲載内容については、提出予定の14日前までに見本を本市担当者へ提出し、承認を得ること。 

④「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、泉南市が推奨するものではありません。」等の表示を施すこと。
2　支払い条件
　本市が発行する納入通知書により、期日までに使用料を支払うこと。支払われた使用料は返還しないこととする。（ただし、本市の責めに帰すべき理由で広告を掲載できなかった場合を除く。）
3　その他
①この仕様書に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は泉南市広告掲載要綱、泉南市広告掲載基準によるものとする。 

②泉南市の信頼・品位を損なうことのないよう、細心の注意を払うこと。 

③この仕様書に明記されていない細部の事項については、本市の指示に従うものとする。 

④業務の実施にあたり、疑義が生じたときは両者が協議してこれを解決するものとする。

1/3

